## Ensaio de Recebimento
ANEXO II - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTE - ENSAIOS DE ROTINA ET.306.EQTL.Normas e Qualidade - Retificador Carregador de Baterias
Fabricante: | [7 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [7 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [7 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÕES
[5 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Aderência e espessura da pintura. |  |  | 100% | F | P | C
2 | Grau de proteção do cubículo. |  |  | 100% | F | P | C
3 | Inspeção visual. |  |  | 100% | F | P | C
4 | Verificação dimensional. |  |  | 100% | F | P | C
5 | Isolação elétrica |  |  | 100% | F | P | C
6 | Rigidez elétrica |  |  | 100% | F | P | C
7 | Fuga a terra |  |  | 100% | F | P | C
8 | Rendimentos. |  |  | 100% | F | P | C
9 | Fator de potência. |  |  | 100% | F | P | C
10 | Sobrecarga |  |  | 100% | F | P | C
11 | Regulação estática e estabilidade da tensão de flutuação |  |  | 100% | F | P | C
12 | Regulação estática e estabilidade da Tensão do consumidor |  |  | 100% | F | P | C
13 | Regulação dinâmica de tensão |  |  | 100% | F | P | C
14 | Tensão alternada residual (Ripple) |  |  | 100% | F | P | C
15 | Teste de alarmes e falhas; |  |  | 100% | F | P | C
16 | Verificação da calibragem dos instrumentos de medição e sensores; |  |  | 100% | F | P | C
17 | Distorções harmonicas |  |  | 100% | F | P | C
18 | Nível de ruído acústico. |  |  | 100% | F | P | C
Tipo da Inspeção |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável |  |  |  |  | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | ________________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | __________________________________________

## Planilha1
| Mantido | ET 2022 | ET 2018 | Eltek | ctrtech
Aderência e espessura da pintura. | x | x | x | x | x
Grau de proteção do cubículo. | x | x | x
Inspeção visual. | x | x | x | x | x
Verificação dimensional. | x | x | x |  | x
Resistência de isolamento. |  | x | x
Tensão suportável nominal à frequência industrial. |  | x | x
Isolação Elétrica | x |  |  | x | x
Rigidez Elétrica | x |  |  | x | x
Fuga a terra | x |  |  |  | x
Rendimentos. | x | x | x | x | x
Fator de potência. | x | x | x | x | x
Sobrecarga | x |  |  |  | x
Subtensão de Bateria Tensão Baixa de Bateria Tensão Baixa de Consumidor |  |  |  |  | x
Tensão Alta de Bateria Tensão Alta de Consumidor |  |  |  |  | x
Regulação Estatica |  |  |  |  | x
Regulação Dinamica |  |  |  |  | x
Regulação Estática de Tensão de Flutuação |  |  |  | x
Regulação Estática de Tensão de Carga |  |  |  | x
Regulação Dinâmica de Tensão | x |  |  | x
Regulação estática e estabilidade da tensão de flutuação | x | x | x
Regulação estática e estabilidade da Tensão do consumidor | x | x | x
Regulação dinâmica e estabilidade da tensão de flutuação |  | x | x
Regulação dinâmica e estabilidade da Tensão do consumidor |  | x | x
Tensão Alternada Residual (Ripple) | x |  |  | x | x
Tensão de ondulação. |  | x | x
Limitação de Corrente do Sistema |  |  |  | x
Teste de alarmes e falhas; | x | x |  | x
Verificação da calibragem dos instrumentos de medição e sensores; | x | x |  | x
Elevação de temperatura. |  | x
Distorções Harmonicas | x |  |  |  | x
Nível de ruído acústico. | x | x