## Planilha1
CATEGORIA DE FORNECIMENTO N 2 (Grupo) | CATEGORIA DE FORNECIMENTO N 3 (Classe) | CATEGORIA DE FORNECIMENTO N 4 (Sub-Classe) | TESTE EM CAMPO
101 - RELIGADORES | 1010 - Religadores a óleo | 10100 - Religadores a óleo classe 15 kV | SIM
101 - RELIGADORES | 1010 - Religadores a óleo | 10101 - Religadores a óleo classe34,5 kV | SIM
101 - RELIGADORES | 1011 - Religadores a vácuo | 10110 - Religadores a vácuo classe 15 kV | SIM
101 - RELIGADORES | 1011 - Religadores a vácuo | 10111 - Religadores a vácuo classe34,5 kV | SIM
101 - RELIGADORES | 1012 - Religadores a gás SF6 | 10120 - Religadores a gás SF6 classe 15 kV | SIM
101 - RELIGADORES | 1012 - Religadores a gás SF6 | 10121 - Religadores a gás SF6 classe34,5 kV | SIM
102 - TRANSFORMADORES E REATORES DE POTÊNCIA | 1022 - Transformadores de Potencial | 10222 - Transformadores de potencial classe34,5 kV | SIM
102 - TRANSFORMADORES E REATORES DE POTÊNCIA | 1022 - Transformadores de Potencial | 10223 - Transformadores de potencial classe 69 kV | SIM
102 - TRANSFORMADORES E REATORES DE POTÊNCIA | 1022 - Transformadores de Potencial | 10224 - Transformadores de potencial classe 138 kV | SIM
102 - TRANSFORMADORES E REATORES DE POTÊNCIA | 1022 - Transformadores de Potencial | 10225 - Transformadores de potencial classe 230 kV | SIM
102 - TRANSFORMADORES E REATORES DE POTÊNCIA | 1022 - Transformadores de Potencial | 10226 - Transformadores de potencial classe 24,2 kV | SIM
102 - TRANSFORMADORES E REATORES DE POTÊNCIA | 1023 - Transformadores de Corrente | 10232 - Transformadores de corrente classe34,5 kV | SIM
102 - TRANSFORMADORES E REATORES DE POTÊNCIA | 1023 - Transformadores de Corrente | 10233 - Transformadores de corrente classe 69 kV | SIM
102 - TRANSFORMADORES E REATORES DE POTÊNCIA | 1023 - Transformadores de Corrente | 10234 - Transformadores de corrente classe 138 kV | SIM
102 - TRANSFORMADORES E REATORES DE POTÊNCIA | 1023 - Transformadores de Corrente | 10235 - Transformadores de corrente classe 230 kV | SIM
102 - TRANSFORMADORES E REATORES DE POTÊNCIA | 1025 - Conjuntos de medição | 10250 - Conjuntos de medição classe 15 kV | SIM
102 - TRANSFORMADORES E REATORES DE POTÊNCIA | 1025 - Conjuntos de medição | 10251 - Conjuntos de medição classe 34,5 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1031 - Disjuntores a óleo | 10310 - Disjuntores a óleo classe 15 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1031 - Disjuntores a óleo | 10311 - Disjuntores a óleo classe34,5 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1031 - Disjuntores a óleo | 10312 - Disjuntores a óleo classe 69 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1031 - Disjuntores a óleo | 10313 - Disjuntores a óleo classe 138 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1032 - Disjuntores a vácuo | 10320 - Disjuntores a vácuo classe 15 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1032 - Disjuntores a vácuo | 10321 - Disjuntores a vácuo classe34,5 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1032 - Disjuntores a vácuo | 10322 - Disjuntores a vácuo classe 72,5 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1034 - Disjuntores a gás SF6 | 10340 - Disjuntores a gás SF6 classe 15 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1034 - Disjuntores a gás SF6 | 10341 - Disjuntores a gás SF6 classe34,5 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1034 - Disjuntores a gás SF6 | 10342 - Disjuntores a gás SF6 classe 69 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1034 - Disjuntores a gás SF6 | 10343 - Disjuntores a gás SF6 classe 138 kV | SIM
103 - DISJUNTORES | 1034 - Disjuntores a gás SF6 | 10344 - Disjuntores a gás SF6 classe 230 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1050 - Chaves seccionadoras secas | 10500 - Chaves seccionadoras secas classe 15 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1050 - Chaves seccionadoras secas | 10501 - Chaves seccionadoras secas classe34,5 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1050 - Chaves seccionadoras secas | 10502 - Chaves seccionadoras secas classe 69 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1050 - Chaves seccionadoras secas | 10503 - Chaves seccionadoras secas classe 138 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1050 - Chaves seccionadoras secas | 10504 - Chaves seccionadoras secas classe 230 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1051 - Chaves seccionadoras a óleo | 10510 - Chaves seccionadoras a óleo classe 15 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1051 - Chaves seccionadoras a óleo | 10511 - Chaves seccionadoras a óleo classe34,5 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1052 - Chaves seccionadoras a gás SF6 | 10520 - Chaves seccionadoras a gás SF6 classe 15 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1052 - Chaves seccionadoras a gás SF6 | 10521 - Chaves seccionadoras a gás SF6 classe34,5 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1052 - Chaves seccionadoras a gás SF6 | 10522 - Chaves seccionadoras a gás SF6 classe 69 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1052 - Chaves seccionadoras a gás SF6 | 10523 - Chaves seccionadoras a gás SF6 classe 138 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1052 - Chaves seccionadoras a gás SF6 | 10524 - Chaves seccionadoras a gás SF6 classe 230 Kv | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1053 - Chaves fusíveis e cartuchos porta fusíveis | 10530 - Chaves fusíveis classe 15 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1053 - Chaves fusíveis e cartuchos porta fusíveis | 10531 - Chaves fusíveis classe34,5 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1053 - Chaves fusíveis e cartuchos porta fusíveis | 10532 - Chaves fusíveis classe 69 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1053 - Chaves fusíveis e cartuchos porta fusíveis | 10533 - Cartuchos porta fusíveis classe 15 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1053 - Chaves fusíveis e cartuchos porta fusíveis | 10534 - Cartuchos porta fusíveis classe34,5 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1053 - Chaves fusíveis e cartuchos porta fusíveis | 10535 - Cartuchos porta fusíveis classe 69 Kv | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1053 - Chaves fusíveis e cartuchos porta fusíveis | 10536 - Elos fusíveis | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1053 - Chaves fusíveis e cartuchos porta fusíveis | 10537 - Mola desligadora | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1053 - Chaves fusíveis e cartuchos porta fusíveis | 10538 - Lâmina desligadora | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1054 - Conjuntos tandem | 10540 - Conjuntos tandem classe 15 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1054 - Conjuntos tandem | 10541 - Conjuntos tandem classe34,5 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1055 - Seccionalizadores | 10550 - Seccionalizadores classe 15 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1055 - Seccionalizadores | 10551 - Seccionalizadores classe34,5 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1056 - Chaves seccionadoras a vácuo | 10560 - Chaves seccionadoras a vácuo classe 15 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1056 - Chaves seccionadoras a vácuo | 10561 - Chaves seccionadoras a vácuo classe34,5 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1056 - Chaves seccionadoras a vácuo | 10562 - Chaves seccionadoras a vácuo classe 69 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1056 - Chaves seccionadoras a vácuo | 10563 - Chaves seccionadoras a vácuo classe 138 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1056 - Chaves seccionadoras a vácuo | 10564 - Chaves seccionadoras a vácuo classe 230 kV | SIM
105 - CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E SECCIONALIZADORES | 1057 - Componentes | 10573 - Componentes p/ chaves fusíveis | SIM
106 - CAPACITORES E BANCO DE CAPACITORES | 1060 - Capacitores de potência | 10600 - Capacitores de potência classe 15 kV | DESEJÁVEL
106 - CAPACITORES E BANCO DE CAPACITORES | 1060 - Capacitores de potência | 10601 - Capacitores de potência classe 25 kV | DESEJÁVEL
106 - CAPACITORES E BANCO DE CAPACITORES | 1060 - Capacitores de potência | 10602 - Capacitores de potência classe34,5 kV | DESEJÁVEL
106 - CAPACITORES E BANCO DE CAPACITORES | 1060 - Capacitores de potência | 10603 - Capacitores de potência classe 69 kV | DESEJÁVEL
106 - CAPACITORES E BANCO DE CAPACITORES | 1060 - Capacitores de potência | 10604 - Capacitores de potência classe 138 Kv | DESEJÁVEL
106 - CAPACITORES E BANCO DE CAPACITORES | 1060 - Capacitores de potência | 10605 - Capacitores de potência classe até 1,2 kV | DESEJÁVEL
106 - CAPACITORES E BANCO DE CAPACITORES | 1061 - Banco de capacitores | 10610 - Banco de capacitores classe 15 kV | DESEJÁVEL
106 - CAPACITORES E BANCO DE CAPACITORES | 1061 - Banco de capacitores | 10611 - Banco de capacitores classe34,5 kV | DESEJÁVEL
106 - CAPACITORES E BANCO DE CAPACITORES | 1061 - Banco de capacitores | 10612 - Banco de capacitores classe 69 kV | DESEJÁVEL
106 - CAPACITORES E BANCO DE CAPACITORES | 1061 - Banco de capacitores | 10613 - Banco de capacitores classe 138 kV | DESEJÁVEL
108 - MEDIDORES DE ENERGIA | 1080 - Medidores de energia | 10800 - Medidores de energia eletromecânicos | SIM
108 - MEDIDORES DE ENERGIA | 1080 - Medidores de energia | 10801 - Medidores de energia eletrônicos | SIM
108 - MEDIDORES DE ENERGIA | 1080 - Medidores de energia | 10802 - Medidores de energia especiais | SIM
108 - MEDIDORES DE ENERGIA | 1080 - Medidores de energia | 10803 - Sistemas de medição de energia | SIM
108 - MEDIDORES DE ENERGIA | 1080 - Medidores de energia | 10804 - Leitoras direcionais p/ medição de energia | SIM
110 - REGULADORES DE TENSÃO | 1100 - Reguladores de tensão monofásicos | 11000 - Reguladores de tensão monofásicos classe 15 kV | SIM
110 - REGULADORES DE TENSÃO | 1100 - Reguladores de tensão monofásicos | 11001 - Reguladores de tensão monofásicos classe34,5 kV | SIM
110 - REGULADORES DE TENSÃO | 1101 - Reguladores de tensão trifásicos | 11010 - Reguladores de tensão trifásicos classe 15 kV | SIM
110 - REGULADORES DE TENSÃO | 1101 - Reguladores de tensão trifásicos | 11011 - Reguladores de tensão trifásicos classe34,5 kV | SIM
110 - REGULADORES DE TENSÃO | 1101 - Reguladores de tensão trifásicos | 11012 - Reguladores de tensão trifásicos classe 69 kV | SIM
110 - REGULADORES DE TENSÃO | 1101 - Reguladores de tensão trifásicos | 11013 - Reguladores de tensão trifásicos classe 138 kV | SIM
110 - REGULADORES DE TENSÃO | 1101 - Reguladores de tensão trifásicos | 11014 - Reguladores de tensão trifásicos classe 230 kV | SIM
123 - ISOLADORES | 1231 - Isoladores tipo pino e pilar | 12312 - Isoladores de pino, polimérico | SIM
123 - ISOLADORES | 1231 - Isoladores tipo pino e pilar | 12315 - Isoladores tipo pilar, polimérico | SIM
123 - ISOLADORES | 1232 - Isoladores de disco e suspensão | 12322 - Isoladores de suspensão, poliméricos | SIM
123 - ISOLADORES | 1232 - Isoladores de disco e suspensão | 12323 - Isoladores de ancoragem, poliméricos | SIM
123 - ISOLADORES | 1233 - Isoladores suporte e pedestal | 12335 - Isoladores tipo pedestal, polimérico | SIM
123 - ISOLADORES | 1234 - Isoladores line post | 12341 - Isoladores tipo line post, poliméricos | SIM
133 - ESTRUTURAS E POSTES METÁLICOS | 1334 - Postes e cruzetas de fibra, plástico e correlatos | 13340 - Cruzetas de fibra | SIM
133 - ESTRUTURAS E POSTES METÁLICOS | 1334 - Postes e cruzetas de fibra, plástico e correlatos | 13341 - Postes de fibra | SIM
148 - ESCADAS E ANDAIMES | 1480 - Escadas | 14802 - Escadas de fibra de vidro singelas | SIM
148 - ESCADAS E ANDAIMES | 1480 - Escadas | 14803 - Escadas de fibra de vidro extensíveis | SIM
148 - ESCADAS E ANDAIMES | 1481 - Andaimes | 14811 - Andaimes de fibra de vidro | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1561 - Equipamentos de proteção individual | 15610 - Capacetes de segurança e seus componentes | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1561 - Equipamentos de proteção individual | 15611 - Cinturão e talabarte | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1561 - Equipamentos de proteção individual | 15612 - Luvas de couro e raspa | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1561 - Equipamentos de proteção individual | 15613 - Luvas isolantes p/ eletricistas | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1561 - Equipamentos de proteção individual | 15614 - Luvas em tecido natural | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1561 - Equipamentos de proteção individual | 15615 - Calçados de segurança não isolados | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1561 - Equipamentos de proteção individual | 15616 - Calçados de segurança com solado isolante | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1561 - Equipamentos de proteção individual | 15617 - Calçados de segurança em borracha | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1561 - Equipamentos de proteção individual | 15618 - Óculos de segurança | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1561 - Equipamentos de proteção individual | 15619 - Protetores auditivos | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1562 - Equipamentos de proteção individual | 15620 - Mangas e perneiras em couro e raspa | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1562 - Equipamentos de proteção individual | 15621 - Mangas isolantes | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1562 - Equipamentos de proteção individual | 15628 - Capas impermeáveis | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1562 - Equipamentos de proteção individual | 15629 - Vestimentas e calçados condutivos p/ uso em linha viva | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1563 - Equipamentos de proteção individual | 15632 - Botas de borracha | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1563 - Equipamentos de proteção individual | 15638 - Vestuários em tecido retardante à chama | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1564 - Equipamentos de proteção coletiva | 15640 - Conjunto de aterramento temporário e acessórios | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1564 - Equipamentos de proteção coletiva | 15643 - Tapetes e lençóis de borracha | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1564 - Equipamentos de proteção coletiva | 15645 - Protetores p/ linhas e redes elétricas | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1564 - Equipamentos de proteção coletiva | 15646 - Protetores p/ materiais e equipamentos de linhas e redes | SIM
156 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1565 - Equipamentos e estruturas de proteção viária | 15650 - Defensas metálicas e seus componentes | SIM
Ver:00 Data:11/06/2025