## Anexo II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00137.EQTL - Cabo de Cobre Isolado 0,6/1 kV Revisão 00 - 2025
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo | - | Cabo de Cobre Isolado
2 | Têmpera | - | Mole
3 | Seção Nominal | mm² | 10 -16 - 25 -35 - 50 - 70 - 95 -120 - 185
4 | Material da Isolação | - | XLPE
5 | Material da Cobertura (Aplicável somente aos cabos com cobertura) | - | ST2-PVC
6 | Negro de fumo (Aplicável somente aos cabos sem cobertura) | % | 2
7 | Cor | - | Preta
8 | Tensão de isolamento | kV | 0,6/1
9 | Temperatura do condutor em regime permanente | ºC | 90
10 | Temperatura do condutor em regime de sobrecarga | ºC | 130
11 | Temperatura do condutor em regime de curto-circuito | ºC | 250
12 | Garantia | - | 24 meses
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica