## Anexo I - PIT
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT - ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.00151.EQTL - Bloco de Concreto para Engastamento de Postes Revisão 00 - 2025
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | Tipo da Inspeção * |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção Geral |  |  | Conforme ET.00151.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00151.EQTL
1.1 | Acabamento |  |  | Conforme ET.00151.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00151.EQTL
1.2 | Dimensões |  |  | Conforme ET.00151.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00151.EQTL
1.3 | Retilineidade |  |  | Conforme ET.00151.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00151.EQTL
1.4 | Furação |  |  | Conforme ET.00151.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00151.EQTL
1.5 | Identificação |  |  | Conforme ET.00151.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00151.EQTL
2 | Resistência do Concreto (fck) |  |  | Conforme ET.00151.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00151.EQTL
3 | Determinação do cobrimento e afastamento da armadura quebrando o suporte e/ou por medidor eletrônico; |  |  | Conforme ET.00151.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00151.EQTL
4 | Absorção de Água |  |  | Conforme ET.00151.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00151.EQTL
5 | Verificação do Controle de Qualidade |  |  | Conforme ET.00151.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00151.EQTL
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________

## Planilha1
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT - ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.00423.EQTL - Suporte de Concreto tipo Jabaquara Revisão 01 - 2025
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | Tipo da Inspeção * |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Acabamento |  |  | Conforme ET.00423.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00423.EQTL
2 | Dimensões |  |  | Conforme ET.00423.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00423.EQTL
3 | Retilineidade |  |  | Conforme ET.00423.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00423.EQTL
4 | Rasgos/furos |  |  | Conforme ET.00423.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00423.EQTL
5 | Identificação |  |  | Conforme ET.00423.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00423.EQTL
6 | Resistência do Concreto (fck) |  |  | Conforme ET.00423.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00423.EQTL
7 | Determinação do cobrimento e afastamento da armadura quebrando o suporte e/ou por medidor eletrônico; |  |  | Conforme ET.00423.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00423.EQTL
8 | Absorção de Água |  |  | Conforme ET.00423.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00423.EQTL
9 | Verificação do Controle de Qualidade |  |  | Conforme ET.00423.EQTL |  | Conforme Tabela 2 da ET.00423.EQTL
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________