## Anexo II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00158.EQTL - Luva de Emenda à Compressão para Cabos de Alumínio Revisão 01 - 2025
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo da Luva | - | Compressão
2 | Material das Luvas para Cabos de Alumínio - CA | - | Liga de alumínio
3 | Material das Luvas para Cabos de Alumínio Liga - CAL | - | Liga de alumínio
4 | Material das Luvas para Cabos de Alumínio com Alma de Aço - CAA | - | Alma de aço - luva em aço carbono Condutor de alumínio - luva em liga de alumínio
5 | Pureza Mínima | % | 99
6 | Condutividade Mínima | %IACS | 57
7 | Seção do Cabo Aplicável | AWG / MCM / mm² | Conforme Tabela 2
8 | Tempera | - | Ho
9 | Corrente Suportável de Curto-Circuito | kA | 10 ou 30
10 | Tipo de Emenda | - | Tração Total
11 | Comprimento | mm | Conforme Tabela 2
12 | Carga de Ruptura | kN | Conforme Tabela 2
13 | Garantia | - | 24 meses
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica