## Folha de Dados
ANEXO I - FOLHA DE DADOS E CARACTERISTICAS GARANTIDAS ET.00320.EQTL - Transformador de Potência à Óleo Vegetal Revisão 01 - 2025
CLIENTE
PROPONENTE
N° PROPOSTA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
CÓDIGO
QUANTIDADE
NORMAS
1- CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO
TIPO |  |  |  | LIMITES DE TEMPERATURA
NÚMERO DE FASES |  |  |  | AMBIENTE MÁXIMA (°C)
POTÊNCIA NOMINAL (MVA) |  |  |  | ELEVAÇÃO TOPO ÓLEO (°C)
TENSÃO NOMINAL (KV) |  |  |  | ELEV.ENROLAMENTO MÉDIO (°C)
FREQUENCIA NOMINAL (Hz) |  |  |  | ELEV. PONTO MAIS QUENTE (C°)
DIAGRAMA FASORIAL
TERMINAL | POTÊNCIA NOMINAL |  |  | TENSÃO NOMINAL (Kv) | TENSÃO MÁXIMA (Kv) | LIGAÇÃO | TIPO DO COMUTADOR
SISTEMA DE RESFRIAMENTO
| ONAN | ONAF 1 | ONAF 2
2- NÍVEL DE ISOLAMENTO
CARACTERISTICAS DE TENSÃO DE ISOLAMENTO |  |  | TERMINAIS
IMPULSO ATMOSFÉRICO | ONDA PLENA (KV EFICAZ)
ONDA CORTADA (KV EFICAZ)
TENSÃO APLICADA 60 HZ 1 MIN (KV EFICAZ)
TENSÃO INDUZIDA (KV EFICAZ)
3- PERDAS EM VAZIO E CORRENTE DE EXCITAÇÃO
90% TENSÃO NOMINAL |  | 100% TENSÃO NOMINAL |  | 110% TENSÃO NOMINAL |  | TOLERANCIA
KW | % | KW | % | KW | % | % | %
4- PERDAS EM CURTO-CIRCUITO E IMPEDANCIA DE CURTO-CIRCUITO A 75°C
SISTEMA DE RESFRIAMENTO | POTÊCIA BASE (MVA) | LIGAÇÃO AT x BT (KV) |  | PERDAS EM CURTO-CIRCUITO (KW) |  | IMPEDÂNCIA DE CURTO-CIRCUITO
ONAN
ONAF 1
ONAF 2
TOLERÂNCIA (%)
5- PERDAS TOTAIS A 75°C
SISTEMA DE RESFRIAMENTO | PERDAS (KW) PARA CARGAS |  |  | TOLERÂNCIA (%)
| 100% | 75% | 50%
ONAN
ONAF 1
ONAF 2