## Lista de Sobressalentes
ANEXO II - LISTA DE SOBRESALENTES ET.00320.EQTL - Transformador de Potência á Óleo Vegetal Revisão 01 - 2025
CLIENTE
PROPONENTE
DESCRIÇÃO MATERIAL
CÓDIGO
QUANTIDADE
ITEM | MATERIAL | PREÇO (R$)
1 | BUCHA DE ALTA TENSÃO COMPLETA COM ACESSÓRIOS
2 | BUCHA DE BAIXA TENSÃO COMPLETA COM ACESSÓRIOS
3 | BUCHA DE NEUTRO COMPLETA COM ACESSÓRIOS
4 | CONJUNTO DE TERMORESISTENCIA PT100
5 | MONITOR DE TEMPERATURA DA IMAGEM TÉRMICA
6 | CONJUNTO DE RELÉS AUXILIARES DA CAIXA DE COMANDO
7 | RELÉ DE CONTROLE DE TENSÃO
8 | CONJUNTO DE CHAVES SELETORAS DE CADA TIPO UTILIZADO NA MONTAGEM
9 | CONJUNTO DE TRANSDUTORES (SE HOUVER)
10 | CONJUNTO DE CONTATOR E/OU DISJUNTOR DE CADA TIPO UTILIZADO
11 | GRUPO MOTO-VENTILADOR
12 | CONJUNTO DE FUSÍVEIS UTILIZADOS
13 | MOTOR DO COMUTADOR
14 | CONJUNTO DE CONTATOS DE COMUTAÇÃO E TRANSIÇÃO DO COMUTADOR
15 | CONJUNTO DE RESISTORES DE TRANSIÇÃO DO COMUTADOR
16 | CONJUNTO DE VÁLVULAS INCLUINDO UMA VÁLVULA DE CADA TIPO E TAMANHO UTILIZADO
17 | SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO DE PARALELISMO
18 | SECADOR DE AR A SILICA-GEL, DE CADA TIPO EMPREGADO
19 | CONJUNTO INDICADOR DE POSIÇÃO PARA MEDIÇÃO DE TAP POR ENTRADA POTENCIOMÉTRICA
20 | RELÉ DE FALTA DE FASE TRIFÁSICO