## ROTEIRO
ROTEIRO DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E RESPECTIVAS GUIAS
1º) | Preencher a GUIA 0 nos campos correspontes ao tipo de fonte de geração de energia elétrica
SOLAR FOTOVOLTAICA - Preencher os itens 1 (fonte) e 2 (inversor), conforme a quantidade de arranjos e inversores.
No item 1, existem espaços para até 50 arranjos. Cada linha corresponde as informações de 1 arranjo, preencher cada célula, exceto as da coluna POTÊNCIA
DE PICO e as células da linha TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente. Caso se trate de um aumento de potência de geração, preencher
apenas com os módulos que serão adicionados, não informar os existentes.
No item 2, existem espaços para até 50 modelos de inversores. Cada linha corresponde as informações de 1 modelo de inversor, informar a quantidade de
inversores do mesmo modelo na coluna Nº INVERSORES, preencher todas as células, exceto as da coluna POTÊNCIA NOMINAL e as células da linha TOTAL,
pois estas células são calculadas automaticamente. Caso se trate de um aumento de potência de geração, preencher com o(s) inversor(es) que terão módulos
adicionados, sejam inversores novos ou inversores já existente(s).
EÓLICA - Preencher os itens 2 (inversor) e 3 (fonte). Preencher conforme a quantidade de geradores e inversores.
No item 2, existem espaços para até 10 inversores. Cada linha corresponde as informações de 1 inversor, preencher todas as células, exceto a célula da linha
TOTAL, pois está célula é calculada automaticamente.
No item 3, existem espaços para até 10 geradores. Cada linha corresponde as informações de 1 gerador, preencher cada célula, exceto as células da linha
TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente.
HIDRÁULICA - Preencher o item 4, conforme a quantidade de geradores. Cada linha corresponde a 1 gerador, preencher cada célula, exceto as células da coluna
POTENCIA DO GERADOR e as da linha TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente
BIOMASSA, COGERAÇÃO E OUTROS - Preencher o item 5. Preencher todas as células, exceto a célula correspondente a POTÊNCIA MÁXIMA EM REGIME
CONTINUO, pois esta células é calculada automaticamente a partir das informações de POTÊNCIA NOMINAL DA PLACA (KVA) e FATOR DE POTÊNCIA
2º) | Preencher a GUIA 1, obrigatoriamente todos os campos destacados em vermelho. Quando os itens em vermelho forem preenchidos, a tarja vermelha irá
desaparecer.
Preencher o item 1 DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE CONSUMIDORA. Nos campos selecionáveis devem ser selecionadas as informações que se aplicam a UC.
Caso se trate de um aumento de potência de geração, preencher o item POTÊNCIA DE GERAÇÃO EXISTENTE e selecionar no item
TERÁ ADIÇÃO DE MÓDULOS EM INVERSOR EXISTENTE?, SIM, caso na ampliação sejam adicionados mais módulos em um inversor existente mesmo que
sejam adicionados mais inversores, ou selecionar NÃO, caso na ampliação seja instalado um sistema totalmente novo, com módulos e inversores.
Preencher o item 2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICOS.
Preencher o item 3 DADOS DOS TRANSFORMADORES.
Preencher o item 4 CARACTERÍSTICAS DA MICRO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA.
Selecionar o TIPO DE GERAÇÃO (SOLAR, EÓLICO, BIOMASSA, COGERAÇÃO QUALIFICADA, etc. Se for necessário especificar a fonte primária
Selecionar a MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO (autoconsumo local, autoconsumo remoto, geração compartilhada ou EMUC)
Preencher o item POTÊNCIA MÁXIMA INJETÁVEL sempre que for utilizado algum tipo de sistema que limite a potência injetável na rede, caso fique em branco
será considerado que o sistema poderá injetar toda a potência do sistema expressa no item Potência Geração Total da UC(PGT).
Preecher o campo DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO.
Todos os demais campo deste item são calculados automaticamente, desde que a GUIA 0 e o itens anteriores da GUIA 1 sejam preenchidos corretamente
3º) | Preencher a GUIA 2, apenas do casos de AUTOCONSUMO REMOTO, GERAÇÃO COMPARTILHADA E EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS
4º) | Preencher a GUIA 3, informando as etapas, prazos e o estágio atual do empreendimento
OBS: Nos campos selecionáveis, caso o preenchimento vermelho não desaparece, clicar duas vezes ou selecionar outro valor e voltar para o valor desejado

## 0
Informações das Unidades Geradoras (UG): (PREENCHER CONFORME O TIPO DE FONTE DE GERAÇÃO)
Solar Fotovoltaica
Item | Potência do Módulo (W) |  |  | Nº Módulos |  |  | Potência de Pico (kWp): |  |  |  |  | Área do arranjo (m²): |  |  | Fabricante(s) dos Módulos |  |  |  |  | Modelo
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
26 | [6 empty] | 0
27 | [6 empty] | 0
28 | [6 empty] | 0
29 | [6 empty] | 0
30 | [6 empty] | 0
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
34 | [6 empty] | 0
35 | [6 empty] | 0
36 | [6 empty] | 0
37 | [6 empty] | 0
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
40 | [6 empty] | 0
41 | [6 empty] | 0
42 | [6 empty] | 0
43 | [6 empty] | 0
44 | [6 empty] | 0
45 | [6 empty] | 0
46 | [6 empty] | 0
47 | [6 empty] | 0
48 | [6 empty] | 0
49 | [6 empty] | 0
50 | [6 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Obs: Célula fotovoltaica é a unidade básica, módulo é o conjunto de células e arranjo é o agrupamento de módulos, o gerador
Dados dos Inversores
Item | Fabricante |  | Modelo |  |  | Potência do Inversor (kW) |  |  | Nº Inversores |  |  | Potência Nominal (kW) |  | Faixa de tensão de operação (V) |  |  | Corrente Nominal (A) |  | Fator de Potência | Rendimento (%) |  | DHT de Corrente (%)
1 | [11 empty] | 0
2 | [11 empty] | 0
3 | [11 empty] | 0
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
Obs: Unidades Geradoras Fotovoltaiscas e Eólicas
Eólica
Item | Fabricante/Modelo | Eixo do rotor (horizontal/ vertical)* |  | Altura Máxima da Pá (m)* |  | Diâmetro do rotor (m) |  | Controle de Potência (1) |  | Velocidade de rotação nominal / Sobrevelocidade máxima (rpm) |  | Velocidade do vento (m/s) |  |  |  |  | Potência Gerada (kW) |  |  |  | Momento de Inércia da Massa Girante MD2/4 (kg.m2) |  | Documento de certificação da turbina (2)
[12 empty] | Entrada em serviço (cut-in) |  | Saída de seviço (cut-out) |  |  | Entrada em serviço (cut-in) |  | Saída de seviço (cut-out)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL | [16 empty] | 0 |  | 0
Obs: No caso de aerogerador não convencional informar a altura máxima atingida pela estrutura.
(1) Passo variável(Stall), Estol(pitch), Estol ativo (active stall), etc.
(2) Data
Hidráulica
Item | Rio | Bacia / SubBacia |  |  | Tipo turbina |  |  | Fabricante Turbina |  | Potência Turbina (kVA) |  |  | Fabricante Gerador |  | Potência do Gerador (kVA) |  |  | Fator de Potência do Gerador |  |  | Potência do Gerador (kW)
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 0
6 | [20 empty] | 0
7 | [20 empty] | 0
8 | [20 empty] | 0
9 | [20 empty] | 0
10 | [20 empty] | 0
TOTAL | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Térmica (Biomassa/Solar Térmica/Cogeração)
Informação |  |  |  | Especificação | [6 empty] | Unidade |  | Periodicidade |  |  | Observação
Fabricante das Turbinas*
Tipo de Turbina* (1)
Fabricante/Modelo do Gerador
Potência Nominal de Placa | [10 empty] | kVA
Potência Máxima em Regime Contínuo |  |  |  | 0 | [6 empty] | kW
Corrente Nominal | [10 empty] | A
Tensão Nominal | [10 empty] | kV
Frequência Nominal | [10 empty] | Hz
Velocidade Nominal | [10 empty] | rpm
Número de fases
Tipo e Ligação (2)
Número de pólos
Fator de Potência* (3)
(1) G/V/O
(2) Y ou Δ
(3) Sobre-excitado ou Sub-excitado

## 1
|  |  | NT.00020.EQTL.Normas e Qualidade ANEXO II - Formulário de Solicitação de Orçamento de Micro ou Minigeração Distribuída Grupo A ( até 5000 kW qualquer tipo de fonte renovável e cogeração qualificada) | [22 empty] | 7.97 | MONOFÁSICO | AL | Residencial | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 21, 22, 23 ou Coordenadas Decimais | LIGAÇÃO NOVA DE UNIDADE CONSUMIDORA COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (ver item abaixo) | GRUPO A
[26 empty] | 13.8 | TRIFÁSICO | AP | Industrial | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 23 ou Coordenadas Decimais | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE SEM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo) | OPTANTE GRUPO B
[26 empty] | 19.92 |  | GO | Comércio, serviços e outras atividades | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 23, 24 ou Coordenadas Decimais | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE COM REDUÇÃO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
[26 empty] | 23.1 |  | MA | Rural | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 24, 25 ou Coordenadas Decimais | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE COM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
| 1. Identificação e Dados Cadastrais da Unidade Consumidora - PREENCHER, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS CAMPOS NA COR VERMELHA | [24 empty] | 34.5 | SIM | PA | Poder Público | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 21, 22 ou Coordenadas Decimais | AUMENTO DA POTÊNCIA DE GERAÇÃO EM UC COM GD EXISTENTE SEM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo) | AZUL
[26 empty] | 69 | NÃO | PI | Iluminação Pública | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 22 ou Coordenadas Decimais | AUMENTO DA POTÊNCIA DE GERAÇÃO EM UC COM GD EXISTENTE COM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo) | VERDE
| Nome do Cliente / Razão Social (Titular da Unidade Consumidora) | [12 empty] | CPF/CNPJ | [11 empty] | 138 |  | RS | Serviço Público | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 22, 23 ou Coordenadas Decimais |  | B-OPTANTE
[27 empty] | 220 |  | Consumo próprio |  | SUBESTAÇÃO AÉREA
[27 empty] | 380 |  |  | SOLAR FOTOVOLTAICA | TRANSFORMADOR EM PEDESTAL | A1
| Endereço | [12 empty] | Contatos telefônicos | [14 empty] | AUTOCONSUMO LOCAL | EÓLICA | SUBESTAÇÃO ABRIGADA | A2
[14 empty] | Celular | [7 empty] | Fixo |  |  |  |  | AÉREO |  | AUTOCONSUMO REMOTO | HIDRÁULICA | CUBÍCULO BLINDADO | A3
[27 empty] | SUBTERRÂNEO |  | GERAÇÃO COMPARTILHADA | BIOMASSA (especificar ao lado o tipo de fonte primária) | SUBESTAÇÃO AO TEMPO NO SOLO | A3a
| CEP: |  |  | Munícipio | [5 empty] | UF (selecionar) | [5 empty] | E-mail | [12 empty] | EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS | COGERAÇÃO QUALIFICADA |  | A4
[30 empty] | HÍBRIDO (indicar potência total ao lado) |  | AS
| Tipo de orçamento desejado | [14 empty] | Conta Contrato (Se UC existente) | [13 empty] | OUTRAS (especificar ao lado)
| Tipo de Solicitação (selecionar) | [24 empty] | 21 |  |  | Valores para cálculo da garantia de fiel cumprimento | EMPREGANDO MÁQUINA SÍNCRONA SEM CONVERSOR
[26 empty] | 22 |  | Solar | 4000 | EMPREGANDO CONVERSOR ELETRÔNICO/INVERSOR
[26 empty] | 23 |  | Hídrica | 5000 | MISTA | Orçamento de Conexão
[26 empty] | 24 |  | Eólica | 4500 | OUTRA (especificar ao lado) | Orçamento Estimado
[19 empty] | Terá adição de módulos em inversor existente? | [6 empty] | 25 |  | Térmica | 4000
CD
| Ramo de Atividade (Descrição) | [16 empty] | Classe (selecionar)
| Subgrupo(selecionar) |  |  | Possui Cargas Especiais? |  |  |  |  | Detalhar - Cargas especiais
| FP médio no Ponto de Entrega/Conexão da UC | [6 empty] | Carga Instalada da UC | [5 empty] | kW |  |  | kVA |  | Demanda da UC |  |  |  | kW |  | kVA
| Padrão de Entrada da UC (selecionar) | [9 empty] | Conexão da UC (selecionar) | [8 empty] | Tensão Atendimento (selecionar) |  |  |  |  | kV
| Tarifa GRUPO A (selecionar) |  |  |  |  | Demanda Carga |  |  | FP: |  |  | kW | P: |  |  | kW |  | Tipo de Ramal (selecionar)
| Potência Disponibilizada (PD) |  |  |  | kW |  | Demanda Geração (DG) | [5 empty] | kW |  | Carga prórpria (CP) |  |  | 20 |  | kW
Nº de dentificação do poste ou transformador mais próximo do ponto de conexão da Unidade Consumidora
| O conteúdo deste campo será exibido quando for selecionada a UF | [13 empty] | X = | [5 empty] | Y =
| Nome do Responsável Legal | [12 empty] | Telefone do Responsável Legal | [6 empty] | E-mail do Responsável Legal
2. Dados Cadastrais do Responsável Técnico
| Nome Completo | [7 empty] | Titulo Profissional | [9 empty] | Registro Profissional
[19 empty] | Nº |  |  |  |  | UF
| E-mail | [7 empty] | Telefone Fixo | [5 empty] | Telefone Celular | [6 empty] | Empresa (opcional)
3. Dados dos Transformadores da Subestação de Conexão com o Sistema de Distribuição
| Item | Potência Nominal (kVA) |  | Tipo de Ligação |  |  |  | Impedância do Trafo (%) |  |  |  | Tensão Primária (V) |  |  |  | Tensão Secundária (V) |  |  |  |  | Faixa de Comutador (+ ou - x%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| TOTAL | 0
4. Características da Micro ou Minigeração Distribuída
Dados gerais da Central Geradora
| Tipo de Fonte Primária (selecionar) | [11 empty] | Especificar se necessário
| Tipo de Geração (selecionar) | [11 empty] | Especificar se necessário
| Modalidade de Compensação (selecionar) | [17 empty] | Potência de Geração do Orçamento | [5 empty] | kW
[19 empty] | Potência de Geração Total da UC (PGT) | [5 empty] | kW
| Garantia de Fiel Cumprimento |  | Selecione o tipo de orçamento | [5 empty] | Central Geradora de Fonte Despachável? | [9 empty] | Potência Máxima Injetável (se aplicável) | [5 empty] | kW
| Tensão de Conexão | [19 empty] | Data Início da Operação
Armazenamento (se houver)
5. Documentos necessários que devem ser anexados ao Formulário de Solicitação de Orçamento de Conexão:
| Descrição | [16 empty] | Observações
1. Documentos de identificação do consumidor, conforme incisos I e II do art. 67 da Resolução Normativa nº 1.000/2021.
2. Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente, que identifique o número do registro válido e o nome do responsável técnico, o local da obra ou serviço e as atividades profissionais desenvolvidas, caso seja exigível na legislação específica e na forma prevista nessa legislação
3. Indicação do local do padrão ou da subestação de entrada no imóvel, exclusivamente nos casos em que ainda não estiverem instalados
4. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção
5. Memorial Técnico Descritivo da instalação
6. Relatório de ensaio, em língua portuguesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores.
7. Dados necessários ao registro da central geradora distribuída conforme disponível no site da ANEEL.
| 8. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver), indicando o percentual ou a ordem de utilização dos excedentes(Opcional). (PLANILHA NA GUIA 2) | [16 empty] | Para autoconsumo consumo remoto, geração compartilhada e empreendimento de múltiplas unidades consumidoras
| 9. Cópia de instrumento jurídico que comprove a participação dos integrantes para os casos de múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada. (Caso aplicável) | [16 empty] | Apenas para os casos de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada.
| 10. Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada. (Caso aplicável) | [16 empty] | Apenas os casos de geração distribuída que utilize cogeração qualificada
11. Dados de segurança das barragens no caso do uso de sistemas com fontes hídricas, conforme Resolução Normativa nº 696/2015. (Caso aplicável)
12. Para centrais fotovoltaicas enquadradas como despacháveis, comprovação de que o sistema de armazenamento atende o disposto no art. 655-B da Resolução Normativa nº 1.000/2021. (Caso aplicável)
| 13. Documento que comprove o aporte da Garantia de Fiel Cumprimento, se aplicável, conforme previsto no art. 655-C da Resolução Normativa nº 1.000/2021. (Caso aplicável) | [16 empty] | Apenas para implantação de minigeração acima de 500 kW ou aumento de potência de geração com o valor da potência acrescida superior a 500 kW. As contas para depósito estão disponíveis na Tabela 2 da NT.00020.
14. Estágio atual do empreendimento, cronograma de implantação e expansão (PLANILHA NA GUIA 3)
| 15. Descritivo da carga instalada através dos formulários do Anexo I (subestação abrigada) ou Anexo II (subestação aérea) da norma NT.00002.EQTL.Normas e Padrões | [16 empty] | Apenas nos casos de Ligação Nova ou Alteração de Potência Disponibilizada de UC que possui carga junto a geração.
| 16. Documento com data que comprove a propriedade ou posse do imóvel onde será implantada a unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, e que, no caso de unidade flutuante, deve ser complementado por autorização, licença ou documento equivalente exigível pelas autoridades competentes para a instalação flutuante, observada a possibilidade de dispensa prevista no §5º do art. 67 da Resolução Normativa nº 1.000/2021. | [16 empty] | Apenas nos casos de Ligação Nova de UC com Micro ou Minigeração ou Alteração da Potência Disponibilizada de UC Existente
| 17. Procuração Autenticada (quando necessário, conforme observação) | [16 empty] | Quando a solicitação for feita por terceiros
| 18. Autorização de uso de área comum em condomínio (quando necessário, conforme observação) | [16 empty] | Quando uma UC individualmente construir uma central geradora utilizando a área comum do condomínio
19. Apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente caso as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas. (Caso aplicável)
6. Documentos necessários que devem ser anexados à Solicitação de Orçamento Estimado:
Para solicitar orçamento estimado é necessário preencher apenas os dados básicos da unidade consumidora, a tensão de atendimento e indicação da potência de geração no campo que surgirá ao lado do tipo de orçamento.
Caso o orçamento estimado seja solicitado para uma localização onde ainda não exista unidade consumidora, é necessário anexar à solicitação planta de situação conforme modelo da norma NT.00020.EQTL.
Devem ser enviados também documentos de identificação do consumidor e, caso existam, procurações e documentações dos representantes legais, conforme Tabela 3 da norma NT.00020.EQTL.
7. Solicitações e Declarações
Solicito que a contagem do prazo para realização da vistoria pela CONCESSIONÁRIA, conforme art. 68 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após minha solicitação.
Renuncio ao direito de desistir do orçamento de conexão nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 89 da Resolução Normativa nº 1.000/2021. (Aplicável somente em casos onde é exigida a Garantia de Fiel Cumprimento)
Autorizo a distribuidora a entregar junto com o orçamento de conexão os contratos e o documento ou meio para pagamento de custos de minha responsabilidade.
Declaro que as instalações internas da minha unidade consumidora, incluindo a geração distribuída, atendem às normas e padrões da distribuidora, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT e às normas dos órgãos oficiais competentes, e ao art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, naquilo que for aplicável.
Solicito dispensa da análise de inversão de fluxo por enquadramento no art. 73-A, na seguinte regra:
Não injeção na rede de distribuição de energia elétrica (“Grid Zero”)
Enquadramento nos critérios de gratuidade da REN 1.000/2021 e potência de geração compatível com o consumo no horário de geração
Modalidade autoconsumo local, com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, observado o item 8
Declaro, para todos os fins, que todas as informações prestadas neste documento são verdadeiras.
8. Termo de Aceite das condições para afastamento da análise de inversão de fluxo (Opcional)
Solicito o afastamento da análise de inversão de fluxo, nos termos do inciso III do caput do art. 73-A da Resolução Normativa nº 1.000/2021, e declaro estar ciente de que: 1) a unidade consumidora será enquadrada na modalidade autoconsumo local; 2) fica vedada, em qualquer hipótese, a alocação ou realocação de excedentes ou de créditos de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica, afastando-se as disposições de que trata o art. 655-M da Resolução Normativa nº 1.000/2021; e 3) para alteração de enquadramento da modalidade da microgeração deverá ser encerrado o contrato e solicitado novo orçamento de conexão, vedada a aplicação do art. 655-M. Declaro também reconhecer que essa opção é irrevogável e irretratável, implicando no meu dever de observar o que estabelece o art. 73-A da referida Resolução.
Local e Data:
Assinatura:
9. Este formulário deverá ser preenchido e encaminhado aos canais de atendimento Corporativo da CONCESSIONÁRIA
| ALAGOAS - Sede de regionais (Maceio,Arapiraca, Matriz de Camaragibe e Santana | [9 empty] | Eu, acessante identificado neste formulário ou procurador legal, venho por meio deste instrumento, solicitar o acesso
| do Ipanema) | [9 empty] | para minigeração distribuída, fornecendo meus dados cadastrais assim como as documentos necessários, em
| AMAPÁ - Sede de regionais (Macapá) | [9 empty] | conformidade com as normas e resoluções aplicáveis.
GOIÁS - Sede de regionais (Goiânia, Luziânia, Anápolis, Rio Verde e Iporá)
MARANHÃO - Sede de regionais (São Luís, Imperatriz, Timon, Balsas e Bacabal)
PARÁ - Sede de regionais (Belém, Castanhal, Marabá, Santarém e Altamira)
PIAUÍ - Sede de regionais (Teresina, Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Floriano)
RIO GRANDE DO SUL - Sede de regionais (Porto Alegre, Osório e Pelotas)
Em caso de dúvidas entrar em contato com os canais de atendimento disponibilizados na norma NT.00020.EQTL.Normas e Qualidade.
[11 empty] | Local | [5 empty] | Data |  |  |  |  | Assinatura do Responsável
GERÊNCIA CORPORATIVA DE NORMAS E QUALIDADE. NT.00020.EQTL.Normas e Qualidade ANEXO II - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MICRO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA GRUPO A REVISÃO 06. DATA: 04/11/2025
Note on L29: Equatorial: Considerar apenas potência de carga. Caso tenha apenas potência de geração preencher com 0.
Note on M33: Equatorial: Horário Fora Ponta
Note on Q33: Equatorial: Horário Ponta
Note on C35: Equatorial: Nas tarifas AZUL ou VERDE será considerado o maior valor entre Demanda de Carga e de Geração. No B-OPTANTE será considerada a potência do transformador.
Note on S35: Equatorial: Conforme Art.149 §2º da REN1000
Note on R39: Equatorial: Indicar o Fuso UTM ou sinalizar como CD para coordenadas decimais.
Note on C41: Preencher quando aplicável
Note on R41: Preencher quando aplicável
Note on Y41: Preencher quando aplicável
Note on AC74: Equatorial: Se negativo: a Potência de Geração Existente informada é superior a potência total de inversores na aba 0, revisar o preenchimento pois todos os inversores devem ser informados.
Note on AC78: Equatorial: Informar a potência que será injetada na rede. Aplicável somente aos casos onde será instalado sistema com limitação de potência injetável, inclusive zero-grid (preencher com 0). Demais casos deixar em branco.
Note on F82: Equatorial: (Descrição do Sistema de Armazenamento -“bateria”)
Note on X82: Equatorial: PGT: Potência de Geração Total PMI: Potência Máxima Injetável DG: Demanda de Geração CP: Carga Própria PD: Potência Disponibilizada
Note on C84: Equatorial: Se entender que a mensagem de erro não é aplicável ao seu caso, revisar o preenchimento da dispensa de análise de inversão de fluxo no item 6.
Note on AD122: Equatorial: SIM - sistema Grid Zero, portanto, não haverá injeção na rede. NÃO - sistema não será Grid Zero, portanto, haverá injeção na rede.

## 2
LISTA DE RATEIO PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO (Autoconsumo Remoto, Geração Compartilhada e EMUC)
Conta Contrato da Unidade Geradora |  | Data solicitação | Autoconsumo Remoto
Enquadramento |  |  | Geração Compartilhada
Forma de alocação dos créditos |  |  | Empreendimento de Múltiplas Unidades
Conta Contrato
Residencial
Industrial
Comércio, serviços e outras atividades
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Consumo próprio
Ordem de Prioridade
Percentual do Excedente
6
Note on B6: Quando selecionada a forma de alocação dos créditos como ordem de prioridade, caso não haja indicação, o excedente de energia será alocado como crédito em favor da unidade consumidora de maior consumo medido.

## FONTES
Origem |  | Fontes
Biomassa | Floresta | Biogás - Floresta
Carvão Vegetal
Gás de Alto Forno - Biomassa
Lenha
Licor Negro
Resíduos de Madeira
| Resíduos sólidos urbanos | Biogás - RU
| Resíduos animais | Biogás - RA
| Biocombustíveis líquidos | Etanol
Óleos vegetais
| Agroindustriais | Bagaço de Cana de Açúcar
Biogás-AGR
Capim Elefante
Casca de Arroz
Eólica | Cinética do vento | Cinética do vento
Fóssil | Petróleo | Gás de Alto Forno - PE
Gás de Refinaria
Óleo Combustível
Óleo Diesel
Outros Energéticos de Petróleo
| Carvão mineral | Calor de Processo - CM
Carvão Mineral
Gás de Alto Forno - CM
| Gás natural | Calor de Processo - GN
Gás Natural
| Outros Fósseis | Calor de Processo - OF
Turfa
Xisto
Hídrica | Potencial hidráulico | Potencial hidráulico
Nuclear | Urânio | Urânio
Solar | Radiação solar | Radiação solar
Undi-Elétrica | Cinética da água | Cinética da água