## Folha de Dados
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00226.EQTL - Cabos de Alumínio Liga Revisão 00 - 2025
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo do Cabo | - | Alumínio Liga (CAL)
2 | Liga | - | 6201
3 | Têmpera | - | T81
4 | Seção | MCM | 155,4 (Anaheim) / 246,9 (Alliance) / 394,5 (Canton) / 740,8 (Flint) ou 927,2 (Greeley)
5 | Classe de encordoamento | - | Classe AA
6 | Formato do Condutor | - | Circular não Compactado
7 | Número de fios | - | Conforme Tabela 4 da ET.00226
8 | Diâmetro dos fios | mm | Conforme Tabela 4 da ET.00226
9 | Diâmetro do Cabo | mm | Conforme Tabela 4 da ET.00226
10 | Massa | kg/km | Conforme Tabela 4 da ET.00226
11 | Carga de Ruptura | daN | Conforme Tabela 4 da ET.00226
12 | Resistência Elétrica Máxima a 20°C | Ω/km | Conforme Tabela 4 da ET.00226
13 | Garantia | - | 24 meses
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica