## Anexo I - PIT
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT - ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.00454.EQTL - Cabo Subaquático Revisão 00 - 2026
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | Tipo da Inspeção * |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção Visual |  |  | Conforme ET.00454 |  | Realizado em todas as unidades de expedição
2 | Resistência Elétrica do Condutor |  |  | Conforme ABNT NBR 7286 |  | Realizado em todas as unidades de expedição
3 | Tensão Elétrica de Screening na isolação |  |  | Conforme ABNT NBR 7286 |  | Realizado em todas as unidades de expedição
4 | Descargas Parciais |  |  | Conforme ABNT NBR 7286 |  | Realizado em todas as unidades de expedição
5 | Atenuação Óptica (Quando Aplicável) |  |  | Conforme ABNT NBR 13491 |  | Realizado em todas as unidades de expedição
6 | Uniformidade da Atenuação Óptica (Quando Aplicável) |  |  | Conforme ABNT NBR 13502 |  | Realizado em todas as unidades de expedição
7 | Verificação da Construção do Cabo |  |  | Conforme ABNT NBR 7286 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00454
8 | Tração e Alongamento na Isolação, Antes e Após o Envelhecimento |  |  | Conforme ABNT NBR 7286 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00454
9 | Alongamento a Quente na Isolação |  |  | Conforme ABNT NBR 7286 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00454
10 | Tração e Alongamento na Cobertura, Antes e Após o Envelhecimento |  |  | Conforme ABNT NBR 7286 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00454
11 | Determinação do Fator de Perdas no Dielétrico |  |  | Conforme ABNT NBR 7286 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00454
12 | Aderência da Blindagem Semicondutora da Isolação |  |  | Conforme ABNT NBR 7286 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00454
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________