## ANEXO I - FD
ANEXO I - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00305.EQTL - Para-Raios Tipo Estação Revisão 02 - 2026
DISTRIBUIDORA | [7 empty] | EQUATORIAL PARÁ
FORNECEDOR | [7 empty] | EQUATORIAL MARANHÃO
PEDIDO DE COMPRA | [7 empty] | EQUATORIAL PIAUÍ
CÓDIGO FORNECEDOR | [7 empty] | EQUATORIAL ALAGOAS
CÓDIGO | [7 empty] | EQUATORIAL CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [7 empty] | EQUATORIAL AMAPÁ
QUANTIDADE | [7 empty] | EQUATORIAL GOIÁS
NORMAS |  | ABNT NBR 16050
ET CONCESSIONÁRIA |  | ET.00305.EQTL – Para-Raios Tipo Estação
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | ESPECIFICADO | GARANTIDO
1 | NUMÉRO DE FASES | NUMÉRO DE FASES | NUMÉRO DE FASES | NUMÉRO DE FASES | -
2 | INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO | INSTALAÇÃO | -
3 | CLASSE DE TENSÃO | CLASSE DE TENSÃO | CLASSE DE TENSÃO | CLASSE DE TENSÃO | kV
4 | TENSÃO NOMINAL | TENSÃO NOMINAL | TENSÃO NOMINAL | TENSÃO NOMINAL | kV
5 | FREQUENCIA NOMINAL | FREQUENCIA NOMINAL | FREQUENCIA NOMINAL | FREQUENCIA NOMINAL | Hz
6 | CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL | CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL | CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL | CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL | kA
7 | CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA | CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA | CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA | CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA | kJ/kV
8 | MCOV | MCOV | MCOV | MCOV | kV
9 | CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO | CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO | CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO | CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO | kA
10 | CORRENTE DE ALIVIO DE SOBREPRESSÃO | CORRENTE DE ALIVIO DE SOBREPRESSÃO | CORRENTE DE ALIVIO DE SOBREPRESSÃO | CORRENTE DE ALIVIO DE SOBREPRESSÃO | kA
11 | DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MINIMA | DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MINIMA | DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MINIMA | DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MINIMA | mm/kV
12 | DESCARGA DE LINHA DE TRANSMISSÃO | DESCARGA DE LINHA DE TRANSMISSÃO | DESCARGA DE LINHA DE TRANSMISSÃO | DESCARGA DE LINHA DE TRANSMISSÃO | -
15 | MATERIAL |  |  |  | -
15.1 | Resistência variável |  |  |  | -
15.2 | Involucro |  |  |  | -
15.3 | Terminal de linha |  |  |  | -
15.4 | Anel equalizador |  |  |  | -
15.5 | Base metálica |  |  |  | -
15.6 | Base isolante |  |  |  | -
15.7 | Conector de aterramento |  |  |  | -
Note on D3: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on D4: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on D5: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on D6: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on D7: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher o código a ser comprado
Note on D9: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on I25: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.

## CARACTERÍSTICAS (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NUMÉRO DE FASES | INSTALAÇÃO | CLASSE DE TENSÃO | TENSÃO NOMINAL | FREQUENCIA NOMINAL | CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL | CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA | MCOV | CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO | CORRENTE DE ALIVIO DE SOBREPRESSÃO | DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MINIMA | DESCARGA DE LINHA DE TRANSMISSÃO | RESISTENCIA VARIAVEL | INVOLUCRO | TERMINAL DE LINHA | ANEL EQUALIZADOR | BASE METALICA | BASE ISOLANTE | CONECTOR DE ATERRAMENTO
104100001 | PARA-RAIOS EST 15KV 12KV 10KA PDE | Monofásico | Externo | 15 | 12 | 60 | 10 | 5.1 | 10.2 | 100 | 40 | 25 | Classe 2 | Óxido de zinco | Polimerico, borracha de silicone | Aço Inox ou liga de cobre estanhada, 2 furos NEMA | Não aplicável | Aço carbono galvanizado a quente | Não aplicável | Liga de cobre, 10 a 120mm², com parafuso de latão ou aço galvanizado
104100006 | PARA-RAIOS EST 24,2KV 21KV 10KA PDE | Monofásico | Externo | 24.2 | 21 | 60 | 10 | 5.1 | 17 | 100 | 40 | 25 | Classe 2 | Óxido de zinco | Polimerico, borracha de silicone | Aço Inox ou liga de cobre estanhada, 2 furos NEMA | Não aplicável | Aço carbono galvanizado a quente | Não aplicável | Liga de cobre, 10 a 120mm², com parafuso de latão ou aço galvanizado
104100002 | PARA-RAIOS EST 36,2KV 30KV 10KA PDE | Monofásico | Externo | 36.2 | 30 | 60 | 10 | 5.1 | 27 | 100 | 40 | 25 | Classe 2 | Óxido de zinco | Polimerico, borracha de silicone | Aço Inox ou liga de cobre estanhada, 2 furos NEMA | Não aplicável | Aço carbono galvanizado a quente | Não aplicável | Liga de cobre, 10 a 120mm², com parafuso de latão ou aço galvanizado
104120001 | PARA-RAIOS EST 72,5KV 60KV 10 KA PDE | Monofásico | Externo | 72.5 | 60 | 60 | 10 | 5.1 | 48 | 100 | 40 | 25 | Classe 2 | Óxido de zinco | Polimerico, borracha de silicone | Aço Inox ou liga de cobre estanhada, 2 furos NEMA | Não aplicável | Aço carbono galvanizado a quente | Não aplicável | Liga de cobre, 10 a 120mm², com parafuso de latão ou aço galvanizado
104130001 | PARA-RAIOS EST 145KV 120KV 10KA PDE | Monofásico | Externo | 145 | 120 | 60 | 10 | 5.1 | 98 | 100 | 40 | 25 | Classe 2 | Óxido de zinco | Polimerico, borracha de silicone | Aço Inox ou liga de cobre estanhada, 2 furos NEMA | Liga de alumínio | Aço carbono galvanizado a quente | Resina epóxi | Liga de cobre, 10 a 120mm², com parafuso de latão ou aço galvanizado
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 9999.99.99 | Verificar codigo de NBM do material | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0