## Ensaios de Recebimento
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT (ENSAIOS DE RECEBIMENTO) ET.00002.EQTL - Para-raios de Distribuição Revisão 02 - 2026
Fabricante: | [8 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [8 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [8 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | CONDIÇÕES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção visual geral |  | Conforme ABNT NBR 16050 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00002
2 | Verificação dimensional |  | Conforme ABNT NBR 16050 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00002
3 | Ensaio de medição da tensão de referência |  | Conforme ABNT NBR 16050 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00002
4 | Ensaio de estanqueidade |  | Conforme ABNT NBR 16050 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00002
5 | Ensaio de descargas parciais |  | Conforme ABNT NBR 16050 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00002
6 | Ensaio de tensão residual a impulso atmosférico |  | Conforme ABNT NBR 16050 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00002
7 | Ensaio de medição da corrente de fuga total na tensão de operação contínua |  | Conforme ABNT NBR 16050 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00002
8 | Ensaio de medição da componente resistiva da corrente de fuga medida na tensão de operação contínua |  | Conforme ABNT NBR 16050 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00002
9 | Ensaio de verificação da estabilidade térmica |  | Conforme ABNT NBR 16050 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00002
10 | Ensaio de verificação do torque nos terminais |  | Conforme ABNT NBR 16050 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00002
11 | Ensaio de verificação da espessura da camada de revestimento |  | Conforme ABNT NBR 16050 |  | Conforme Tabela 2 da ET.00002
Condições da Inspeção |  | DETALHE 1 |  | DETALHE 2 | [5 empty] | DETALHE 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________