## Folha de Dados - FD
ANEXO I - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00318.EQTL - Transformador Móvel Revisão 01 - 2026
DISTRIBUIDORA
FORNECEDOR
PEDIDO DE COMPRA
CÓDIGO FORNECEDOR
CÓDIGO
DESCRIÇÃO BREVE
QUANTIDADE
NORMAS |  | ABNT NBR 5356
ET CONCESSIONÁRIA |  | ET.00318.EQTL - Transformador Móvel
1 - TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | GARANTIDO
1.1 | Enrolamento de alta tensão (H)
1.1.1 | Potência Nominal com resfriamento ODAF |  |  | MVA
1.1.2 | Frequência Nominal |  |  | Hz
1.1.3 | Tensão Nominal |  |  | kV
1.1.4 | Tensão máxima do equipamento |  |  | kV
1.1.5 | Faixa de derivações de plena potência para comutação sem tensão |  |  | %
1.1.6 | Tensões suportáveis dos terminais de linha:
1.1.6.1 | de impulso, onda plena (valor de crista) |  |  | kV
1.1.6.2 | de impulso, onda cortada (valor de crista) |  |  | kV
1.1.6.3 | a frequência industrial (valor eficaz) |  |  | kV
1.1.7 | Capacidade de suportar curtos-circuitos externos:
1.1.7.1 | corrente simétrica de curto-circuito |  | g.1 | kA
1.1.7.2 | duração |  | g.2 | s
1.2 | Enrolamento de baixa tensão (X)
1.2.1 | Potência Nominal com resfriamento ODAF |  |  | MVA
1.2.2 | Frequência Nominal |  |  | Hz
1.2.3 | Tensão Nominal |  |  | kV
1.2.4 | Tensão máxima do equipamento |  |  | kV
1.2.5 | Tensões suportáveis dos terminais de linha:
1.2.5.1 | de impulso, onda plena (valor de crista) |  |  | kV
1.2.5.2 | de impulso, onda cortada (valor de crista) |  |  | kV
1.2.5.3 | a frequência industrial (valor eficaz) |  |  | kV
1.2.6 | Capacidade de suportar curto-circuito externos:
1.2.6.1 | corrente simétrica de curto-circuito |  |  | kA
1.2.6.2 | duração |  |  | s
1.2.7 | Nível de isolamento do terminal de neutro |  |  | kV
1.2.8 | Tensões suportáveis do terminal de neutro:
1.2.8.1 | de impulso, onda plena (valor de crista) |  |  | kV
1.2.8.2 | a frequência industrial (valor eficaz) |  |  | kV
1.3 | Buchas do enrolamento de alta tensão
1.3.1 | Fabricante |  |  | -
1.3.2 | Tipo |  |  | -
1.3.3 | Tensão Nominal |  |  | kV
1.3.4 | Corrente Nominal |  |  | A
1.3.5 | Tensão suportável de impulso, onda plena (valor de crista) |  |  | kV
1.3.6 | Tensão suportável a frequência industrial (valor eficaz) |  |  | kV
1.3.7 | Distância de escoamento |  |  | mm
1.3.8 | Resistência mecânica para esforço no topo |  |  | kgf
1.4 | Buchas do enrolamento de baixa tensão
1.4.1 | Fabricante |  |  | -
1.4.2 | Tipo |  |  | -
1.4.3 | Tensão Nominal |  |  | kV
1.4.4 | Corrente Nominal |  |  | A
1.4.5 | Tensão suportável de impulso, onda plena (valor de crista) |  |  | kV
1.4.6 | Tensão suportável a frequência industrial (valor eficaz) |  |  | kV
1.4.7 | Distância de escoamento |  |  | mm
1.4.8 | Resistência mecânica para esforço no topo |  |  | kgf
1.5 | Bucha de neutro
1.5.1 | Fabricante |  |  | -
1.5.2 | Tipo |  |  | -
1.5.3 | Tensão Nominal |  |  | kV
1.5.4 | Corrente Nominal |  |  | A
1.5.5 | Tensão suportável de impulso, onda plena (valor de crista) |  |  | kV
1.5.6 | Tensão suportável a frequência industrial (valor eficaz) |  |  | kV
1.5.7 | Distância de escoamento |  |  | mm
1.5.8 | Resistência mecânica para esforço no topo |  |  | kgf
1.6 | Tensão Admissível, do Enrolamento Primário para
1.6.1 | Funcionamento em vazio |  |  | kV
1.7 | Limites de Elevação de Temperatura
1.7.1 | Dos enrolamentos |  |  | °C
1.7.2 | Do ponto mais quente do topo do tanque |  |  | °C
1.7.3 | Do óleo isolante perto do topo do transformador |  |  | °C
1.7.4 | Das partes metálicas em contato ou adjacentes a isolação |  |  | °C
1.8 | Impedâncias Referidas a Potência Nominal, 60 Hz e a 85 °C, nas relações
1.8.1 | AT (Menor Tap) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  |  | %
1.8.2 | AT (Tap Central) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  |  | %
1.8.3 | AT (Maior Tap) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  |  | %
1.8.4 | AT (Menor Tap) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  |  | %
1.8.5 | AT (Tap Central) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  |  | %
1.8.6 | AT (Maior Tap) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  |  | %
1.8.7 | AT (Menor Tap) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  |  | %
1.8.8 | AT (Tap Central) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  |  | %
1.8.9 | AT (Maior Tap) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  |  | %
1.8.10 | AT (Menor Tap) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  |  | %
1.8.11 | AT (Tap Central) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  |  | %
1.8.12 | AT (Maior Tap) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  |  | %
1.9 | Perdas em Vazio, a Frequência Nominal:
1.9.1 | A tensão nominal |  |  | kW
1.9.2 | A 110% da tensão nominal |  |  | kW
1.10 | Perdas Totais Referidas a Tensão Nominal, a 60Hz e a 85 °C:
1.10.1 | Com carga no secundário, na potência ODAF |  |  | kW
1.11 | Corrente de Excitação, Referida à potência ODAF, a 60 Hz e:
1.11.1 | A tensão nominal |  |  | %
1.11.2 | A 110% da tensão nominal |  |  | %
1.12 | Consumo
1.12.1 | Moto-ventiladores |  |  | kW
1.13 | Deslocamento Angular Entre os Enrolamentos |  |  | -
1.14 | Transformadores de Corrente
1.14.1 | Para proteção, nas buchas de alta tensão:
1.14.1.1 | relação |  |  | -
1.14.1.2 | classe de exatidão |  |  | -
1.14.1.3 | fator térmico |  |  | -
1.14.2 | Para proteção, nas buchas de baixa tensão:
1.14.2.1 | relação |  |  | -
1.14.2.2 | classe de exatidão |  |  | -
1.14.2.3 | fator térmico |  |  | -
1.14.3 | Para medição, nas buchas de baixa tensão:
1.14.3.1 | relação |  |  | -
1.14.3.2 | classe de exatidão |  |  | -
1.14.3.3 | fator térmico |  |  | -
1.14.4 | Para proteção, na bucha de neutro:
1.14.4.1 | relação |  |  | -
1.14.4.2 | classe de exatidão |  |  | -
1.14.4.3 | fator térmico |  |  | -
1.14.5 | Para a imagem térmica:
1.14.5.1 | relação |  |  | -
1.14.5.2 | classe de exatidão |  |  | -
1.14.5.3 | fator térmico |  |  | -
1.15 | Nível Máximo de Ruído
1.15.1 | audível |  |  | dB
1.16 | Nível Máximo de Tensão de Rádio-interferência a
1.16.1 | 110% da maior tensão máxima do equipamento |  |  | µV
1.17 | Corona visual:
1.17.1 | Tensão de início |  |  | kV
1.17.2 | Tensão de extinção |  |  | kV
1.18 | Sobreexcitação Permissível em Qualquer Derivação do Enrolamento de Alta Tensão, Durante:
1.18.1 | 20 ciclos |  |  | kV
1.18.2 | 10 ciclos |  |  | kV
1.18.3 | Em regime continuo |  |  | kV
1.19 | Nível Máximo de
1.19.1 | descargas parciais |  |  | C
1.20 | Resistência Elétrica dos Enrolamentos, a Tensão Nominal e a 85 °C:
1.20.1 | De alta tensão |  |  | /fase
1.20.2 | De baixa tensão |  |  | /fase
1.21 | Densidade Máxima de Corrente dos Enrolamentos:
1.21.1 | De alta tensão |  |  | A/mm2
1.21.2 | De baixa tensão |  |  | A/mm2
1.22 | Capacitância dos Enrolamentos, Referida a 60Hz:
1.22.1 | Entre AT/MT |  |  | nF
1.22.2 | Entre AT/TERRA |  |  | nF
1.22.3 | Entre MT/TERRA |  |  | nF
1.23 | Quantidade de Materiais Empregados por Unidade:
1.23.1 | Óleo isolante |  |  | l
1.23.2 | Aço Silício |  |  | kg
1.23.3 | Cobre |  |  | kg
1.23.4 | Aço estrutural |  |  | kg
1.24 | Pesos:
1.24.1 | Parte ativa |  |  | kgf
1.24.2 | Tanque e acessórios |  |  | kgf
1.24.3 | Óleo isolante |  |  | kgf
1.24.4 | Peso total |  |  | kgf
1.25 | Volume
1.25.1 | Conservador de óleo |  |  | m³
1.25.2 | Tanque do transformador |  |  | m³
1.26 | Dimensões:
1.26.1 | Altura |  |  | mm
1.26.2 | Comprimento |  |  | mm
1.26.3 | Largura |  |  | mm
1.27 | Pintura
1.27.1 | Processo de pintura |  |  | Ref.
2 - PARA-RAIOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | GARANTIDO
2.1 | Tensão nominal (valor de referência) |  |  | kV
2.2 | Corrente de descarga nominal |  |  | kA
2.3 | Frequência |  |  | Hz
2.4 | Máxima tensão residual, onda 8/20µs, para correntes de:
2.4.1 | 5 kA |  |  | kV
2.4.2 | 10 kA |  |  | kV
2.4.3 | 20 kA |  |  | kV
2.5 | Máxima tensão residual a surtos de manobra para correntes de 1000A (para impulso com frente de onda maior que 30µs) |  |  | kV
2.6 | Tensão suportável continuamente a frequência industrial |  |  | kV
2.7 | Tensão suportável a frequência industrial durante 5 min |  |  | kV
2.8 | Capacidade mínima de absorção de energia |  |  | kJ/kV
2.9 | Classe de descarga de linha de transmissão |  |  | -
2.10 | Classe de alivio de sobrepressão interna para 0,2s |  |  | kA
2.11 | Corrente suportável de impulso retangular com tempo de crista virtual de 2000µs |  |  | A
2.12 | Corrente suportável de curta duração, onda 4/10µs |  |  | kA
2.13 | Tensões suportáveis pelo invólucro:
2.14 | de impulso atmosférico |  |  | kV
2.15 | a frequência industrial sob chuva |  |  | kV
2.16 | Tensão fase-terra de aparecimento e extinção de corona visual |  |  | µV
2.17 | Tipo e Fabricante |  |  | -
2.18 | Massa total |  |  | kg
2.19 | Dimensões:
2.19.1 | diâmetro |  |  | mm
2.19.2 | altura |  |  | mm
2.20 | Distância de escoamento |  |  | mm
2.21 | Esforço admissível no terminal de linha |  |  | kgf
3 - SECCIONADORA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | GARANTIDO
3.1 | Tensão nominal do equipamento (valor eficaz) |  |  | KV
3.2 | Frequência nominal |  |  | Hz
3.3 | Corrente nominal (valor eficaz) |  |  | A
3.4 | Corrente suportável nominal de curta duração(valor eficaz) e duração nominal |  |  | kA/ s
3.5 | Valor de crista da corrente suportável |  |  | kA
3.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, à terra e entre polos (valor de crista) |  |  | kV
3.7 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, entre contatos abertos (valor de crista) |  |  | kV
3.8 | Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto a seco e sob chuva, à terra e entre polos (valor eficaz) |  |  | kV
3.9 | Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto a seco e sob chuva, entre contatos abertos (valor eficaz) |  |  | kV
3.10 | Tensão suportável nominal à frequência industrial dos circuitos auxiliares, durante 1 minuto (valor eficaz) |  |  | kV
3.11 | Limites de elevação de temperatura |  |  | -
3.12 | Tipo e Fabricante |  |  | -
3.13 | Número de polos |  |  | -
3.14 | Capacidade de manobra de correntes de carga |  |  | A
3.15 | Resistência a corrente contínua das lâminas e seus contatos, por polo |  |  | Ω
3.16 | Distância de escoamento dos isoladores suporte |  |  | mm
3.17 | Carga admissível de flexão nos terminais:
3.17.1 | Permanente |  |  | kgf
3.17.2 | Momentâneo |  |  | kgf
3.18 | Carga admissível de torção nos terminais |  |  | kgf.m
3.19 | Quantidade, tipo e programação dos contatos auxiliares |  |  | Ref
3.20 | Dispositivos de travamento e intertravamento |  |  | Ref
3.21 | Processo de pintura |  |  | Ref
4 - TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | GARANTIDO
4.1 | Potência Nominal |  |  | kVA
4.2 | Frequência Nominal |  |  | Hz
4.3 | Tensões Nominais |  |  | V
4.4 | Faixa de derivações para comutação sem tensão |  |  | %
4.5 | Tensões suportáveis dos terminais de linha:
4.5.1 | impulso, onda plena (valor de crista) |  |  | kV
4.5.2 | impulso, onda cortada (valor de crista) |  |  | kV
4.5.3 | frequência industrial (valor eficaz) |  |  | kV
4.6 | Diagrama fasorial |  |  | -
4.7 | Impedância |  |  | %
4.8 | Fusível de proteção:
4.8.1 | corrente nominal |  |  | A
4.8.2 | capacidade de ruptura |  |  | kA
4.9 | Tipo e Fabricante |  |  | -
4.10 | Peso |  |  | kgf
4.11 | Processo de pintura |  |  | Ref
5 - SEMIREBOQUE
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | GARANTIDO
5.1 | Fabricante |  |  | -
5.2 | Tipo ou modelo |  |  | -
5.3 | Material da estrutura |  |  | -
5.4 | Dimensões da estrutura
5.5.1 | comprimento |  |  | mm
5.5.2 | largura |  |  | mm
5.5.3 | altura |  |  | mm
5.5.5 | Peso do conjunto |  |  | kg